# Blueprint – XXX – XXX

Sommario

Blueprint – XXX – XXX	1

1. Sommario Esecutivo	2

Processo 1: XXX	2

1. Contesto e finalità	2

1.1 Scopo	2

1.2 Finalità	2

1.3 Perimetro	2

1.4 Vincoli chiave	2

Stakeholder & Partecipanti	2

2. Processo AS-IS – Descrizione strutturata	3

2.1 Sistemi coinvolti (AS-IS)	3

2.2 AS-IS – Sequenza operativa AS-IS	3

2.3 Process Cards AS-IS	4

2.4 Pain point principali (AS-IS)	4

2.6 Mapping Dati-SistemI	5

3. Processo TO-BE	5

3.1 Architettura Funzionale AI	5

3.1b Punti Aperti – Integrazioni e Accessi	5

3.2 Sequenza Operativa di Dettaglio	5

3.3 Process Cards TO-BE	7

3.4 Cosa NON fa l'AI	8

4. Delta AS-IS vs TO-BE	8

Cosa Cambia	8

4.1 Impatti Operativi	8

4.2 Invarianti (Non Cambia)	8

5. Roadmap Draft	8

6. KPI	9

## 1. Sommario Esecutivo

##TITOLO##

##contenuto##

# Processo 1: XXX

## 1. Contesto e finalità

### 1.1 Scopo

xxxx

### 1.2 Finalità

• xxx

• xxx

• xxx

### 1.3 Perimetro

IN SCOPE:

- Monitoraggio termografico real-time/near-real-time di impianti fotovoltaici EGP in scope tramite PyroguardIAn

- Ispezione visiva automatizzata dei pannelli tramite analisi AI immagini RGB drone (SolarEyes)

- Classificazione AI anomalie (hotspot, micro-crack, soiling, rotture) con prioritizzazione per rischio e impatto producibilità

OUT OF SCOPE:

- Intervento fisico di sostituzione/pulizia pannelli (rimane in carico a tecnici e fornitori esterni)

- Gestione operativa delle flotte droni (pianificazione voli e manutenzione droni non in scope nel pilota)

### 1.4 Vincoli chiave

Normativi:

- Conformità alle normative aeronautiche per l'utilizzo di droni su impianti energetici (ENAC D-LG-2020-001, regolamento UE 2019/947); rispetto dei requisiti di cybersecurity per sistemi OT/SCADA (IEC 62443); normativa antincendio impianti fotovoltaici (CEI 82-25).

Tecnici:

- Disponibilità di connettività dati sugli impianti per trasmissione immagini real-time [DA DEFINIRE con IT Owner]; integrazione con SCADA/DCS esistente per correlazione dati energia-anomalie [DA DEFINIRE]; API CMMS per creazione automatica ordini di lavoro [DA DEFINIRE]; risoluzione minima immagini drone per classificazione AI (≥ 5 MP termico, ≥ 20 MP RGB).

Organizzativi:

- Definizione del workflow di escalation per eventi critici (incendio/fumo) e relative responsabilità HSE; formazione tecnici d'ufficio e responsabili impianto sull'utilizzo della Dashboard HITL; governance per approvazione interventi AI-generated; change management per transizione da ispezioni manuali periodiche a monitoraggio continuo.

## Stakeholder & Partecipanti

| Ruolo | Nome / Unità Org. | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| SCADA / DCS Impianto | Sistema di supervisione e controllo impianto fotovoltaico; fornisce dati di producibilità, allarmi stringa e stato inverter [NOME DA DEFINIRE] | SCADA / Control System |
| Sistema Gestione Immagini (Image Repository) | Piattaforma di archiviazione e accesso alle immagini termografiche e RGB acquisite dai droni; base dati per analisi AI | Image Management Platform |
| Drone Termografico | Velivolo UAV con payload termocamera infrarosso per acquisizione immagini termografiche degli impianti solari | Inspection Hardware / UAV |
| Drone RGB / Multispettrale | Velivolo UAV con fotocamera RGB ad alta risoluzione per ispezione visiva dei pannelli fotovoltaici | Inspection Hardware / UAV |
| CMMS (Gestione Manutenzione) | Sistema per la gestione degli ordini di lavoro e degli interventi manutentivi sugli impianti [NOME DA DEFINIRE] | CMMS / EAM Platform |
| Portale Meteo / Previsioni | Servizio di previsione meteo per pianificazione finestre di volo e correlazione producibilità con irraggiamento | External Weather API |
| Archivio Documentale Tecnico | Repository documentazione tecnica pannelli (schede tecniche, manuali OEM, storici interventi precedenti) | Document Management (SharePoint/PLM) |

## 2. Processo AS-IS – Descrizione strutturata

### 2.1 Sistemi coinvolti (AS-IS)

| Sistema | Ruolo | Tipologia |
| --- | --- | --- |
| A1 | Team O&M pianifica campagna di ispezione termografica semestrale/annuale per impianto | Responsabile O&M |
| A2 | Coordinamento con operatore droni certificato (interno o fornitore esterno) per disponibilità e autorizzazioni volo | Responsabile O&M / Fornitore |
| A3 | Operatore drone effettua volo di ispezione sull'impianto con payload termocamera IR | Operatore drone / Tecnico |
| A4 | Immagini termografiche trasferite manualmente su workstation/server aziendale | Tecnico d'ufficio |
| A5 | Operatore drone effettua ulteriore volo RGB per documentazione visiva e georeferenziazione anomalie | Operatore drone |

### 2.2 AS-IS – Sequenza operativa AS-IS

Macroattività: xxx

| B1 | Tecnico specializzato analizza manualmente le immagini termografiche con software di elaborazione (es. FLIR Tools, IrfanView) | Tecnico termografista | Dataset immagini termografiche | Lista anomalie termiche identificate (hotspot, bypass diode failure, ecc.) | Software termografia (FLIR Tools / ResearchIR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | Classificazione manuale delle anomalie secondo standard IEC 62446-3 (livelli severità 1-3) | Tecnico termografista | Lista anomalie identificate | Anomalie classificate per severità e tipologia | Software termografia + foglio Excel |
| B3 | Tecnico compila report di ispezione in formato Word/Excel con foto e geolocalizzazione manuale delle anomalie | Tecnico termografista | Lista anomalie classificate + immagini di dettaglio | Report ispezione termografica (Word/Excel/PDF) | Microsoft Word / Excel |
| B4 | Report inviato via email al Responsabile impianto e al team O&M per pianificazione interventi | Tecnico termografista | Report completato | Email con report in allegato | Email (Outlook) |

Macroattività: xxx

| Step | Attività | Attore | Input | Output | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Responsabile impianto verifica la disponibilità delle imprese e dei tecnici manutentori | Responsabile impianto | Lista interventi prioritizzati | Disponibilità tecnici/fornitori verificata | Telefono / Email |
| C2 | Verifica disponibilità ricambi (celle, pannelli sostituzione) e tempi di approvvigionamento | Responsabile impianto | Lista componenti da sostituire | Disponibilità ricambi e lead time noti | ERP / Telefono fornitori |
| C3 | Pianificazione manuale degli interventi con definizione delle finestre operative favorevoli (meteo, produzione) | Responsabile impianto | Vincoli disponibilità, meteo, ricambi | Piano interventi (foglio Excel o CMMS manuale) | Excel / CMMS |
| C4 | Emissione ordini di lavoro nel CMMS e comunicazione ai fornitori/tecnici | Responsabile impianto / Back-office | Piano interventi approvato | Ordini di lavoro emessi nel CMMS | CMMS [DA DEFINIRE] |

Macroattività: xxx

| Step | Attività | Attore | Input | Output | Sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immagine termografica RAW (TIFF radiometrico) | Drone Termografico | Image Repository / PyroguardIAn AI Engine | TIFF / RJPEG con metadata GPS | Acquisita per ogni sessione di volo; trigger analisi AI real-time |  |
| Immagine RGB georeferenziata (ispezione visiva) | Drone RGB | Image Repository / SolarEyes AI Engine | GeoTIFF / JPEG con metadata GPS | Acquisita in parallelo al volo termografico o in campagna dedicata |  |

### 2.3 Process Cards AS-IS

Card 1: Pianificazione ed Esecuzione Campagna Ispezione Termografica

- Input: xxx

- Attività: xxx

- Output: xxx

- Pain point: xxx

Card 2: Analisi Manuale Immagini e Identificazione Anomalie

- Input: xxx

- Attività: xxx

- Output: xxx

- Pain point: xxx

Card 3: Pianificazione e Coordinamento Interventi Manutentivi

- Input: xxx

- Attività: xxx

- Output: xxx

- Pain point: xxx

### 2.4 Pain point principali (AS-IS)

Pain Point Generali

1. Tecnico termografista analizza immagini con software dedicato (FLIR Tools / ResearchIR)
2. Identificazione manuale hotspot, bypass failure, shading, soiling
3. Classificazione anomalie per severità (IEC 62446-3)
4. Compilazione report Word/Excel con coordinate anomalie
5. Invio report via email al responsabile impianto

2. xxx

3. xxx

4. xxx

5. xxx

### 2.6 Mapping Dati-SistemI

| Dato | Sistema Sorgente | Sistema Destinazione | Formato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator Agent | Coordina il flusso end-to-end tra i moduli PyroguardIAn e SolarEyes; gestisce la prioritizzazione delle anomalie, il workflow HITL e l'interfaccia con CMMS e Dashboard | LLM multi-agent orchestration (LangGraph / Azure AI Agent Service) |  |  |
| PyroguardIAn AI Engine | Analizza immagini termografiche IR in real-time / near-real-time per rilevare hotspot, bypass diode failure, soiling termico e potenziali rischi d'incendio; classifica per severità IEC 62446-3 | Computer Vision CNN/ViT + Thermal Image Processing (Python/ONNX/TensorRT) |  |  |
| SolarEyes AI Engine | Analizza immagini RGB drone ad alta risoluzione per rilevare micro-crack, rotture fisiche, soiling, bird droppings e ombreggiamento parziale dei pannelli | Computer Vision CNN/YOLOv8 + RGB Image Analysis (Python/PyTorch) |  |  |
| ETL & Data Integration Pipeline | Acquisisce e normalizza immagini da droni/sensori, dati SCADA, meteo e CMMS; alimenta gli AI engine con dati contestualizzati e geo-referenziati | Azure Data Factory / Apache Kafka / Delta Lake (streaming e batch) |  |  |
| Knowledge Base Fotovoltaico (RAG) | Repository indicizzato di documentazione tecnica (datasheet pannelli, manuali OEM, storici interventi, report ispezioni passati) per contestualizzazione AI e supporto decisionale | RAG + Vector DB (Azure AI Search / Qdrant) + LLM (GPT-4o) |  |  |
| Dashboard HITL (TO-BE) | Interfaccia operatore per visualizzazione mappa anomalie su impianto, report AI, workflow approvazione interventi e KPI in tempo reale | Power BI Embedded / React Web App / MS Teams Bot |  |  |

## 3. Processo TO-BE

### 3.1 Architettura Funzionale AI

| Componente | Funzione | Tecnologia/Metodo | Common Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ETL Pipeline acquisisce automaticamente immagini dal drone post-volo (o in streaming da sensori fissi) e dati SCADA di producibilità | ETL Pipeline (automatico) | Immagini IR/RGB drone, dati SCADA stringa/inverter, dati meteo |
| A2 | PyroguardIAn AI Engine analizza le immagini termografiche e rileva hotspot, bypass failure e anomalie termiche per ogni modulo | PyroguardIAn AI Engine (automatico) | Dataset immagini IR con metadati GPS e producibilità |
| A3 | SolarEyes AI Engine analizza le immagini RGB e rileva difetti visivi (micro-crack, soiling, rotture fisiche) su ogni pannello | SolarEyes AI Engine (automatico) | Dataset immagini RGB georeferenziate |
| A4 | Orchestrator Agent correla i risultati PyroguardIAn e SolarEyes con i dati SCADA e knowledge base per contesto e stima impatto producibilità | Orchestrator Agent | Output PyroguardIAn + SolarEyes + dati SCADA + KB |
| A5 | Per anomalie critiche (rischio incendio/fumo): HITL immediato — notifica push a HSE e Responsabile impianto con dati e immagine anomalia | HITL Validation Module (automatico → umano) | Anomalia Critical da PyroguardIAn |
| A6 | Per anomalie non critiche: Tecnico d'ufficio revisiona il report AI su Dashboard HITL, valida le classificazioni e approva la lista interventi | Tecnico d'ufficio / Responsabile O&M | Report AI consolidato su Dashboard HITL |

Pattern tassonomico Catalogo Soluzioni AI: xxxx

### 3.1b Punti Aperti – Integrazioni e Accessi

### 3.2 Sequenza Operativa di Dettaglio

Sotto-processo A: Pianificazione ed Esecuzione Campagne di Ispezione Termografica

| Step | Attività | Attore | Input | Output | Sistemi | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Orchestrator Agent riceve la lista interventi validati e avvia raccolta vincoli di pianificazione | Orchestrator Agent | Lista interventi approvati (dal Tecnico HITL) | Raccolta vincoli avviata | Orchestrator, API sistemi esterni | Automatic constraint collection via function calling |
| B2 | AI Engine interroga API meteo per previsioni 10 giorni e verifica finestre di irraggiamento favorevoli per massimizzare l'efficacia degli interventi | Orchestrator Agent | Lista impianti con interventi | Previsioni meteo + irraggiamento per finestre manutenzione ottimali | API Meteo (Solargis / OpenWeather) | API call automatica + reasoning LLM |
| B3 | Orchestrator verifica disponibilità ricambi (pannelli sostituzione, by-pass diode, connettori) interrogando CMMS/ERP | Orchestrator Agent | Lista componenti da sostituire | Disponibilità ricambi, lead time, fornitori alternativi | CMMS / ERP Ricambi [DA DEFINIRE API] | DB query + LLM per analisi disponibilità |

Sotto-processo B: Analisi Manuale Immagini e Identificazione Anomalie

| Step | Attività | Attore | Input | Output | Sistemi | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Tecnici/fornitori ricevono OdL strutturati con geolocalizzazione anomalia, immagine di dettaglio e istruzioni AI da Knowledge Base | Tecnico manutentore / Fornitore | OdL dal CMMS con dati AI allegati | Intervento avviato con informazioni complete | CMMS, Mobile App TO-BE, Dashboard HITL | AI-enriched OdL con istruzioni contestuali |
| C2 | Esecuzione intervento fisico (sostituzione pannelli, pulizia, riparazione connessioni) | Tecnico manutentore / Fornitore | OdL strutturato con geolocalizzazione anomalia | Intervento eseguito sul campo | On-field | N/A – attività umana fisica |
| C3 | Tecnico compila verbale post-intervento digitale via Mobile App (tipo anomalia confermata, azione eseguita, esito) | Tecnico manutentore | Intervento completato | Verbale digitale strutturato (tipo anomalia, azione, componenti sostituiti, esito) | Mobile App TO-BE | Form guidato AI con suggerimenti compilazione basati su tipo anomalia |

Sotto-processo C: XXXX (TO-BE)

| Step | Attività | Attore | Input | Output | Sistemi | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Assessment e Dataset Foundation (M1–M2) | Raccolta e catalogazione immagini termografiche e RGB storiche; definizione standard metadata drone; mappatura API SCADA/CMMS; setup Image Repository strutturato | Dataset storico catalogato (≥500 sessioni volo); accordi IT per accessi API OT/CMMS; specifiche metadata drone definite | 2 mesi |  |  |  |
| Fase 2 – Dataset Labeling e Training Modelli CV (M2–M5) | Etichettatura dataset con termografisti certificati (anomalie termiche) e tecnici O&M (difetti visivi); training modelli PyroguardIAn (IR) e SolarEyes (RGB); validazione su test set | Modelli CV con accuracy ≥ 85% su test set interno; falsi positivi < 15%; approvazione qualitativa da termografisti | 3 mesi |  |  |  |

### 3.3 Process Cards TO-BE

Card 1: xxx

Input: xxx

Attività xxx

Output: xxx

Sistemi:xxx

Card 2: xxx

Input:xxx

Attività:xxx

Output:xxx

Sistemi: xxx

Card 3: xxx

Input: xxx

Attività:xxx

Output: xxx

Sistemi:xxx

### 3.4 Cosa NON fa l'AI

❌ Non esegue fisicamente gli interventi di manutenzione sui pannelli (rimane responsabilità di tecnici/fornitori)
❌ Non attiva autonomamente protocolli di emergenza antincendio senza esplicita approvazione del Responsabile HSE (HITL obbligatorio per eventi critici)
❌ Non pilota autonomamente i droni di ispezione né gestisce le autorizzazioni di volo ENAC
❌ Non accede ai sistemi di controllo SCADA/DCS per modificare parametri operativi o arrestare inverter
❌ Non emette ordini di lavoro nel CMMS senza validazione umana del Responsabile impianto
❌ Non sostituisce la diagnosi tecnica specialistica del termografista certificato per casi complessi o ambigui
❌ Non comunica autonomamente con fornitori o imprese appaltatrici senza approvazione HITL
❌ Non certifica la conformità degli impianti a normative HSE o autorizzative (CEI 82-25, IEC 62446-3)

## 4. Delta AS-IS vs TO-BE

### Cosa Cambia

AS-IS:

- xxx

- xxx

- xxx

- xxx

TO-BE:

- xxx

- xxx

- xxx

- xxx

- xxx

### 4.1 Impatti Operativi

- Riduzione stimata ~80% del tempo di analisi immagini: da 2-5 giorni manuali a 2-4 ore (AI + HITL)
- Rilevamento precoce rischi incendio in tempo reale vs. attuale impossibilità di monitoraggio continuo
- Riduzione costo per MW ispezionato: eliminazione costo termografista certificato per analisi di base
- Gap anomalia→intervento ridotto da 4-12 settimane a 3-7 giorni (prioritizzazione AI + OdL automatico)
- Aumento frequenza efficace di ispezione: da semestrale/annuale a continua (sensori fissi) + post-volo (drone)
- Recupero producibilità stimato: intervento tempestivo su hotspot con ΔT > 20°C recupera mediamente 0.5-2% PR per modulo

### 4.2 Invarianti (Non Cambia)

- Calendario manutenzione annuale; disponibilità operatori drone e autorizzazioni ENAC; condizioni meteo

- Dataset immagini termografiche e RGB archiviato; campagna eseguita con cadenza semestrale/annuale

## 5. Roadmap Draft

| Fase | Obiettivo | Output | Durata Stimata |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasso di rilevamento anomalie termiche critiche (hotspot ΔT > 20°C) | ~30-50% (ispezioni periodiche manuali; molti eventi non rilevati tra una campagna e l'altra) [DA CONFERMARE CON DATI EGP] | > 90% (monitoraggio continuo AI) | Confronto anomalie rilevate AI vs. anomalie confermate post-intervento (recall) |
| Tasso falsi positivi classificazione AI | N/A (baseline: analisi 100% manuale) | < 10% false positive rate | % anomalie AI risultate non confermate da tecnico HITL o post-intervento |
| Tempo analisi immagini per sessione drone (ore FTE) | ~2-5 giorni FTE/impianto (analisi manuale termografista certificato) | < 4 ore (AI engine + HITL review) | Timestamp ingestione immagini → approvazione report HITL su Dashboard |
| MTTR Solar – gap anomalia → intervento completato (giorni) | ~28-84 giorni (4-12 settimane: campagna → analisi → pianificazione → intervento) [DA CONFERMARE] | < 7 giorni per anomalie High/Critical | Tracking timestamp: rilevamento anomalia AI → chiusura OdL CMMS |
| Costo per MW ispezionato (€/MW/anno) | ~500-2.000 €/MW/anno (campagna drone + analisi termografista) [DA QUANTIFICARE CON DATI EGP] | Riduzione ≥ 40% (automazione analisi, riduzione campagne manuali) | Costo totale ispezioni annuale / MW in produzione |
| Producibilità recuperata (MWh/anno per anomalie risolte tempestivamente) | Baseline da calcolare su storico EGP (producibilità persa da hotspot non rilevati) [DA DEFINIRE] | +0.5-1.5% PR medio impianti monitorati | Confronto PR (Performance Ratio) prima/dopo intervento su anomalie risolte; dato SCADA |

Durata Totale Stimata: 12 mesi (M1–M12; Fase 3 e Fase 4 parzialmente parallelizzabili)

## 6. KPI

KPI Quantitativi

| KPI | AS-IS | Target TO-BE | Metodo Misurazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualità classificazione AI (giudizio termografisti certificati) | Target: ≥ 85% delle classificazioni AI giudicate 'corrette o accettabili' da termografisti in review periodica; richiede benchmark semestrale | Review semestrale a campione di classificazioni AI da parte di 2-3 termografisti certificati EGP |  |
| Adozione Dashboard HITL da parte dei Responsabili impianto | Target: > 90% dei Responsabili impianto utilizza regolarmente la Dashboard HITL per revisione anomalie entro 6 mesi dal go-live | Log accessi Dashboard HITL; survey semestrale adozione |  |
| Qualità dei piani intervento AI (% approvati senza modifiche sostanziali) | Target: > 70% dei piani intervento generati dall'AI approvati dal Responsabile impianto senza modifiche sostanziali entro 12 mesi | Tracking HITL: piani approvati as-is / totale piani; analisi motivazioni modifiche |  |
| Completezza verbali post-intervento digitali | Target: > 95% dei verbali compilati in formato digitale strutturato tramite Mobile App entro 4h dalla fine intervento | Tracking invio verbali digitali / totale OdL chiusi nel CMMS |  |

KPI Qualitativi

| KPI | Target TO-BE | Metodo Misurazione |
| --- | --- | --- |